Акт №

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к ОЗП 20__/20__ гг.

| г. Ревда | «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |
| (место, город) | (дата) |

Теплоснабжающая организация Общество с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организации установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде 2025-2026 гг.:

Объект проверки технически готов к отопительному периоду;

Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок, замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

Объект технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № ______ от _______________________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., является его неотъемлемой частью на ________ листах.

Представитель ООО «ЕТК»:_________________________________             _______________________

(Фамилия И.О.)	(подпись)

______________________________________________                      _______________________________

(Фамилия И.О.)	(подпись)

______________________________________________                      _______________________________

(Фамилия И.О.)	(подпись)

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«______»________________ 20____г.          _________________________________________________

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от _____________№________

| № п/п | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены : | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии) |  |  |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16. | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения помещений теплового пункта |  |  |  |

Подписи сторон:

Представитель ООО «ЕТК» _______________________________________     Представитель потребителя _______________________________